## Dados_Gerais_1
0
Regularização | M
Vmin | 95.25
Vmax | 557
VVert | 212.12
Vdes | 95.25
Tipo de Turbina | 1
Prod. Específica | 0.008911
Infl. Canal de Fuga | 1
Perdas | 2.465

## Dados_Gerais_2
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4
Número de unidades | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Potência por unidades | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
Eng por Unidade | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
Queda Efetiva | 168.1 | 0 | 0 | 0 | 0
FCM | 801.7885 | 0.11423 | -0.0001977 | 1.4418e-07 | -2.4888e-17
FCJ | 636.2 | 0.03073 | -0.00015531 | 5.0847e-07 | -6.0987e-10

## Cortes_FPH_Linear_V_Faixa
| Corte | Coef_Q | Coef_V | Coef_S | Coef_Independente | MAPE | MAPE_S
0 | 0 | 1.5045 | 0.039314 | -0.090772 | -3.2063 | 1.2801 | 2.8649
1 | 1 | 1.5088 | 0.038673 | -0.087869 | -3.3673
2 | 2 | 1.5143 | 0.037015 | -0.080365 | -3.4008
3 | 3 | 1.5216 | 0.033769 | -0.06567 | -3.2165
4 | 4 | 1.5374 | 0.024282 | -0.022726 | -2.3129
5 | 5 | 1.5642 | 0.016294 | 0 | -1.552
6 | 6 | 1.5689 | 0.015349 | 0 | -1.4619
7 | 7 | 1.6638 | 0.0011658 | 0 | -0.11104
8 | 8 | 1.6681 | 0.00068489 | 0 | -0.065235
9 | 9 | 1.6736 | 0.00027051 | -0.00065885 | -0.025766
10 | 10 | 1.6809 | 0 | -0.0055572 | -3.4685e-15

## All_Data
0
codigo | 162
nome | QUEIMADO
posto | 158
bdh | 0
sist | 1
empr | 18
jusante | 169
desvio | 0
vol_min | 95.25
vol_max | 557
vol_vert | 212.12
vol_min_desv | 95.25
cota_min | 811
cota_max | 829
pol_cota_vol | [801.7885131835938, 0.11423339694738388, -0.00019770119979511946, 1.4418300509078108e-07, -2.488779006274432e-17]
pol_cota_area | [-7222561.0, 26548.240234375, -32.52922058105469, 0.013286369852721691, 0.0]
coef_evap | [21, 4, 21, 33, 59, 70, 77, 79, 80, 51, 17, 51]
num_conj_maq | 1
maq_por_conj | [3, 0, 0, 0, 0]
pef_por_conj | [35.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbqt | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbqt_2 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbqt_3 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbqt_4 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbqt_5 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbqg | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbqg_2 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbqg_3 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbqg_4 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbqg_5 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbpt | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbpt_2 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbpt_3 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbpt_4 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbpt_5 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
alt_efet_conj | [168.10000610351562, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
vaz_efet_conj | [23, 0, 0, 0, 0]
prod_esp | 0.008911
perda_hid | 2.465
num_pol_vnj | 1
pol_vaz_niv_jus | [636.2000122070312, 0.030729999765753746, -0.00015531000099144876, 5.084739882477152e-07, -6.098658800191004e-10, 0.0]
pol_vaz_niv_jus_2 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
pol_vaz_niv_jus_3 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
pol_vaz_niv_jus_4 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
pol_vaz_niv_jus_5 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cota_ref_nivel_jus | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cfmed | 638.409
inf_canal_fuga | 1
fator_carga_max | 100
fator_carga_min | 0
vaz_min | 4
unid_base | 2
tipo_turb | 1
repres_conj | 2
teifh | 2.904
ip | 2.214
tipo_perda | 2
data | 24-10-24
observ
vol_ref | 557
tipo_reg | M