## Dados atemporais
Classificação | [5 empty] | Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 | Grupo 5
Regularização | Diária
Vmin (hm3) | 480
Vmax (hm3) | 480
Volume do vertedouro (hm3) | 480
Volume mínimo de desvio (hm3) | 480
Número de unidades geradoras | [5 empty] | 5
Potência por unidade (MW) | [5 empty] | 42
Tipo de Turbina | 2
Eng. por UG (m3/s) | [5 empty] | 397
Eng. Max da UHE (m3/s) | 1985
Queda efetiva (m) | [5 empty] | 15.7
Prod. 65% VU [MW/(m3/s)] | 0.3337
Prod. Esp. [MW/(m3/s)/m] | 0.008996
Vazão total extravasores (m3/s) | 14300
Cota x volume | 512.0068 | 0 | 0 | 0 | 0
Cota x jusante | 494.2019 | 0.00078165 | -1.0431e-07 | 0 | 0
Vert. Influencia canal de fuga | 1
Perda (m) | 0.17
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
MLT | 2007.8352 | 1916.6374 | 1722.5275 | 1186.7582 | 855.9451 | 710.5385 | 577.8242 | 473.7143 | 482.8681 | 572.1868 | 813.0879 | 1380.8022

## Cota de Montante
A0 | 512.0068 | 512.0068
A1 | 0 | 0
A2 | 0
A3 | 0
A4 | 0
MAPE (%) | 0%
Volume (hm³) | Cota de Montante (m) | Cota de M. Linear (m) | APE (%)
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%
480 | 512.0068 | 512.0068 | 0%

## Cota de Jusante
B0 | 494.2019
B1 | 0.00078165
B2 | -1.0431e-07
B3 | 0
B4 | 0
MAPE (%) | 100%
Defluência (m³/s) | Cota de Jusante(m) | Cota de Jusante Linear (m) | APE (%)
0 | 494.2019 | 0 | 100%
143 | 494.3115 | 0 | 100%
286 | 494.4169 | 0 | 100%
429 | 494.518 | 0 | 100%
572 | 494.6149 | 0 | 100%
715 | 494.7075 | 0 | 100%
858 | 494.7958 | 0 | 100%
1001 | 494.8798 | 0 | 100%
1144 | 494.9596 | 0 | 100%
1287 | 495.0351 | 0 | 100%
1430 | 495.1064 | 0 | 100%
1573 | 495.1733 | 0 | 100%
1716 | 495.2361 | 0 | 100%
1859 | 495.2945 | 0 | 100%
2002 | 495.3487 | 0 | 100%
2145 | 495.3986 | 0 | 100%
2288 | 495.4443 | 0 | 100%
2431 | 495.4856 | 0 | 100%
2574 | 495.5228 | 0 | 100%
2717 | 495.5556 | 0 | 100%
2860 | 495.5842 | 0 | 100%
3003 | 495.6085 | 0 | 100%
3146 | 495.6286 | 0 | 100%
3289 | 495.6444 | 0 | 100%
3432 | 495.6559 | 0 | 100%
3575 | 495.6631 | 0 | 100%
3718 | 495.6661 | 0 | 100%
3861 | 495.6649 | 0 | 100%
4004 | 495.6593 | 0 | 100%
4147 | 495.6495 | 0 | 100%
4290 | 495.6354 | 0 | 100%
4433 | 495.6171 | 0 | 100%
4576 | 495.5945 | 0 | 100%
4719 | 495.5676 | 0 | 100%
4862 | 495.5365 | 0 | 100%
5005 | 495.5011 | 0 | 100%
5148 | 495.4614 | 0 | 100%
5291 | 495.4175 | 0 | 100%
5434 | 495.3693 | 0 | 100%
5577 | 495.3168 | 0 | 100%
5720 | 495.2601 | 0 | 100%
5863 | 495.1991 | 0 | 100%
6006 | 495.1338 | 0 | 100%
6149 | 495.0643 | 0 | 100%
6292 | 494.9905 | 0 | 100%
6435 | 494.9124 | 0 | 100%
6578 | 494.8301 | 0 | 100%
6721 | 494.7435 | 0 | 100%
6864 | 494.6526 | 0 | 100%
7007 | 494.5575 | 0 | 100%
7150 | 494.4581 | 0 | 100%
7293 | 494.3544 | 0 | 100%
7436 | 494.2465 | 0 | 100%
7579 | 494.1343 | 0 | 100%
7722 | 494.0178 | 0 | 100%
7865 | 493.8971 | 0 | 100%
8008 | 493.7721 | 0 | 100%
8151 | 493.6429 | 0 | 100%
8294 | 493.5093 | 0 | 100%
8437 | 493.3715 | 0 | 100%
8580 | 493.2295 | 0 | 100%
8723 | 493.0832 | 0 | 100%
8866 | 492.9326 | 0 | 100%
9009 | 492.7777 | 0 | 100%
9152 | 492.6186 | 0 | 100%
9295 | 492.4552 | 0 | 100%
9438 | 492.2875 | 0 | 100%
9581 | 492.1156 | 0 | 100%
9724 | 491.9394 | 0 | 100%
9867 | 491.759 | 0 | 100%
10010 | 491.5743 | 0 | 100%
10153 | 491.3853 | 0 | 100%
10296 | 491.192 | 0 | 100%
10439 | 490.9945 | 0 | 100%
10582 | 490.7927 | 0 | 100%
10725 | 490.5867 | 0 | 100%
10868 | 490.3764 | 0 | 100%
11011 | 490.1618 | 0 | 100%
11154 | 489.9429 | 0 | 100%
11297 | 489.7198 | 0 | 100%
11440 | 489.4924 | 0 | 100%
11583 | 489.2608 | 0 | 100%
11726 | 489.0249 | 0 | 100%
11869 | 488.7847 | 0 | 100%
12012 | 488.5403 | 0 | 100%
12155 | 488.2916 | 0 | 100%
12298 | 488.0386 | 0 | 100%
12441 | 487.7813 | 0 | 100%
12584 | 487.5198 | 0 | 100%
12727 | 487.2541 | 0 | 100%
12870 | 486.984 | 0 | 100%
13013 | 486.7097 | 0 | 100%
13156 | 486.4311 | 0 | 100%
13299 | 486.1483 | 0 | 100%
13442 | 485.8612 | 0 | 100%
13585 | 485.5698 | 0 | 100%
13728 | 485.2742 | 0 | 100%
13871 | 484.9743 | 0 | 100%
14014 | 484.6701 | 0 | 100%
14157 | 484.3617 | 0 | 100%
14300 | 484.049 | 0 | 100%

## Cortes_FPH_Linear_V_DESSEM
| Corte | Coef_Q | Coef_V | Coef_S | Coef_Independente | MAPE | MAPE COM. VERT. (%)
0 | 0 | 0.15616 | 0 | 0.010189 | 0 | 0.25054 | 14.9456
1 | 1 | 0.15172 | 0 | 0.010961 | 1.6502
2 | 2 | 0.14805 | 0 | 0.011387 | 4.3745
3 | 3 | 0.14516 | 0 | 0.011554 | 7.5966