## Dados atemporais
Classificação | Acumulação |  |  |  |  | Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 | Grupo 5
Regularização | Diária
Vmin (hm3) | 11
Vmax (hm3) | 11
Volume do vertedouro (hm3) | 11
Volume mínimo de desvio (hm3) | 11
Número de unidades geradoras | [5 empty] | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
Potência por unidade (MW) | [5 empty] | 12.5 | 14 | 13 | 0 | 0
Tipo de Turbina | 2
Eng. por UG (m3/s) | [5 empty] | 58 | 65 | 60 | 0 | 0
Eng. Max da UHE (m3/s) | 241
Queda efetiva (m) | [5 empty] | 25 | 25 | 25 | 0 | 0
Prod. 65% VU [MW/(m3/s)] | 0.2447
Prod. Esp. [MW/(m3/s)/m] | 0.008649
Vazão total extravasores (m3/s) | 2230
Cota x volume | 885.6586 | 1e-40 | 0 | 0 | 0
Cota x jusante | 856.0898 | 0.00765 | -5.45e-06 | 2.65e-09 | -4.6e-13
Vert. Influencia canal de fuga | 0
Perda (m) | 0.631
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
MLT | 241.8022 | 220 | 196.1099 | 133.2637 | 100.0659 | 85.2747 | 71.1758 | 61.2967 | 63.9341 | 75.8352 | 108.0879 | 175.7033

## Cota de Montante
A0 | 885.6586 | 885.6586
A1 | 1e-40 | 1e-40
A2 | 0
A3 | 0
A4 | 0
MAPE (%) | 0%
Volume (hm³) | Cota de Montante (m) | Cota de M. Linear (m) | APE (%)
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%
11 | 885.6586 | 885.6586 | 0%

## Cota de Jusante
B0 | 856.0898 | 856.12
B1 | 0.00765 | 0.0156
B2 | -5.45e-06
B3 | 2.65e-09
B4 | -4.6e-13
MAPE (%) | 1.492%
Defluência (m³/s) | Cota de Jusante(m) | Cota de Jusante Linear (m) | APE (%)
0 | 856.0898 | 856.12 | 0.00353%
22.3 | 856.2577 | 856.4679 | 0.02455%
44.6 | 856.4204 | 856.8158 | 0.04617%
66.9 | 856.578 | 857.1636 | 0.06837%
89.2 | 856.7307 | 857.5115 | 0.09115%
111.5 | 856.8786 | 857.8594 | 0.1145%
133.8 | 857.022 | 858.2073 | 0.1383%
156.1 | 857.161 | 858.5552 | 0.1627%
178.4 | 857.2957 | 858.903 | 0.1875%
200.7 | 857.4263 | 859.2509 | 0.2128%
223 | 857.553 | 859.5988 | 0.2386%
245.3 | 857.6758 | 859.9467 | 0.2648%
267.6 | 857.7951 | 860.2946 | 0.2914%
289.9 | 857.9108 | 860.6424 | 0.3184%
312.2 | 858.0232 | 860.9903 | 0.3458%
334.5 | 858.1323 | 861.3382 | 0.3736%
356.8 | 858.2384 | 861.6861 | 0.4017%
379.1 | 858.3415 | 862.034 | 0.4302%
401.4 | 858.4418 | 862.3818 | 0.459%
423.7 | 858.5394 | 862.7297 | 0.4881%
446 | 858.6345 | 863.0776 | 0.5175%
468.3 | 858.7271 | 863.4255 | 0.5471%
490.6 | 858.8174 | 863.7734 | 0.5771%
512.9 | 858.9055 | 864.1212 | 0.6073%
535.2 | 858.9915 | 864.4691 | 0.6377%
557.5 | 859.0755 | 864.817 | 0.6683%
579.8 | 859.1577 | 865.1649 | 0.6992%
602.1 | 859.2381 | 865.5128 | 0.7303%
624.4 | 859.3168 | 865.8606 | 0.7615%
646.7 | 859.394 | 866.2085 | 0.7929%
669 | 859.4697 | 866.5564 | 0.8245%
691.3 | 859.5441 | 866.9043 | 0.8563%
713.6 | 859.6172 | 867.2522 | 0.8882%
735.9 | 859.6892 | 867.6 | 0.9202%
758.2 | 859.76 | 867.9479 | 0.9523%
780.5 | 859.8299 | 868.2958 | 0.9846%
802.8 | 859.8988 | 868.6437 | 1.017%
825.1 | 859.9669 | 868.9916 | 1.049%
847.4 | 860.0342 | 869.3394 | 1.082%
869.7 | 860.1008 | 869.6873 | 1.115%
892 | 860.1668 | 870.0352 | 1.147%
914.3 | 860.2322 | 870.3831 | 1.18%
936.6 | 860.2972 | 870.731 | 1.213%
958.9 | 860.3617 | 871.0788 | 1.246%
981.2 | 860.4259 | 871.4267 | 1.279%
1003.5 | 860.4898 | 871.7746 | 1.311%
1025.8 | 860.5534 | 872.1225 | 1.344%
1048.1 | 860.6168 | 872.4704 | 1.377%
1070.4 | 860.6801 | 872.8182 | 1.41%
1092.7 | 860.7433 | 873.1661 | 1.443%
1115 | 860.8064 | 873.514 | 1.476%
1137.3 | 860.8695 | 873.8619 | 1.509%
1159.6 | 860.9326 | 874.2098 | 1.542%
1181.9 | 860.9958 | 874.5576 | 1.575%
1204.2 | 861.059 | 874.9055 | 1.608%
1226.5 | 861.1224 | 875.2534 | 1.641%
1248.8 | 861.186 | 875.6013 | 1.674%
1271.1 | 861.2497 | 875.9492 | 1.707%
1293.4 | 861.3136 | 876.297 | 1.74%
1315.7 | 861.3777 | 876.6449 | 1.772%
1338 | 861.442 | 876.9928 | 1.805%
1360.3 | 861.5066 | 877.3407 | 1.838%
1382.6 | 861.5715 | 877.6886 | 1.871%
1404.9 | 861.6366 | 878.0364 | 1.903%
1427.2 | 861.702 | 878.3843 | 1.936%
1449.5 | 861.7676 | 878.7322 | 1.969%
1471.8 | 861.8335 | 879.0801 | 2.001%
1494.1 | 861.8997 | 879.428 | 2.034%
1516.4 | 861.9662 | 879.7758 | 2.066%
1538.7 | 862.0329 | 880.1237 | 2.099%
1561 | 862.0999 | 880.4716 | 2.131%
1583.3 | 862.1671 | 880.8195 | 2.163%
1605.6 | 862.2345 | 881.1674 | 2.196%
1627.9 | 862.3021 | 881.5152 | 2.228%
1650.2 | 862.3699 | 881.8631 | 2.26%
1672.5 | 862.4378 | 882.211 | 2.293%
1694.8 | 862.5059 | 882.5589 | 2.325%
1717.1 | 862.574 | 882.9068 | 2.357%
1739.4 | 862.6423 | 883.2546 | 2.389%
1761.7 | 862.7105 | 883.6025 | 2.422%
1784 | 862.7788 | 883.9504 | 2.454%
1806.3 | 862.8469 | 884.2983 | 2.486%
1828.6 | 862.915 | 884.6462 | 2.518%
1850.9 | 862.983 | 884.994 | 2.551%
1873.2 | 863.0508 | 885.3419 | 2.583%
1895.5 | 863.1183 | 885.6898 | 2.615%
1917.8 | 863.1855 | 886.0377 | 2.647%
1940.1 | 863.2524 | 886.3856 | 2.68%
1962.4 | 863.3188 | 886.7334 | 2.712%
1984.7 | 863.3848 | 887.0813 | 2.745%
2007 | 863.4503 | 887.4292 | 2.777%
2029.3 | 863.5151 | 887.7771 | 2.81%
2051.6 | 863.5793 | 888.125 | 2.842%
2073.9 | 863.6427 | 888.4728 | 2.875%
2096.2 | 863.7052 | 888.8207 | 2.908%
2118.5 | 863.7669 | 889.1686 | 2.941%
2140.8 | 863.8276 | 889.5165 | 2.974%
2163.1 | 863.8872 | 889.8644 | 3.007%
2185.4 | 863.9456 | 890.2122 | 3.04%
2207.7 | 864.0028 | 890.5601 | 3.074%
2230 | 864.0587 | 890.908 | 3.107%

## Cortes_FPH_Linear_V_Faixa_DESSE
| Corte | Coef_Q | Coef_V | Coef_S | Coef_Ind | MAPE (%) | MAPE COM. VERT. (%)
0 | 0 | 0.24648 | 0 | -0.0090634 | 0 | 0.25244 | 1.9969
1 | 1 | 0.23946 | 0 | -0.0077884 | 0.42266
2 | 2 | 0.2333 | 0 | -0.0070419 | 1.1651
3 | 3 | 0.22788 | 0 | -0.0067138 | 2.1438

## Disc x Erro
| Erro_FPH_Linear_V_FAIXA_DESSEM - (MAPE %) | [8 empty] | Cortes_FPH_Linear_V_Faixa - (Nº Cortes)
| Q_DISC | [8 empty] | Q_DISC
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20
V_DISC | 1 | 0.83232 | 0.41671 | 0.25244 | 0.17011 | 0.092988 | 0.058584 | 0.014604 | V_DISC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 19
Erro_FPH_Linear_V_Faixa - (MAPE COM. VERT %)
Q_DISC
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20
V_DISC | 1 | 2.1581 | 2.014 | 1.9969 | 2.006 | 2.0366 | 2.063 | 2.1342