## Dados atemporais
Classificação | [5 empty] | Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 | Grupo 5
Regularização | Diária
Vmin (hm3) | 304
Vmax (hm3) | 304
Volume do vertedouro (hm3) | 304
Volume mínimo de desvio (hm3) | 304
Número de unidades geradoras | [5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Potência por unidade (MW) | [5 empty] | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Turbina | 2
Eng. por UG (m3/s) | [5 empty] | 191 | 0 | 0 | 0 | 0
Eng. Max da UHE (m3/s) | 573
Queda efetiva (m) | [5 empty] | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 0
Prod. 65% VU [MW/(m3/s)] | 0.3457
Prod. Esp. [MW/(m3/s)/m] | 0.00901
Vazão total extravasores (m3/s) | 7348
Cota x volume | 807.9131 | 0 | 0 | 0 | 0
Cota x jusante | 768 | 0 | 0 | 0 | 0
Vert. Influencia canal de fuga | 1
Perda (m) | 0.394
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
MLT | 567.9451 | 508.1429 | 451.7033 | 309.6703 | 227.5714 | 190.7582 | 159.8352 | 136.5934 | 139.3736 | 167.5055 | 248.4505 | 418.033

## Cota de Montante
A0 | 807.9131 | 807.9131
A1 | 0 | 0
A2 | 0
A3 | 0
A4 | 0
MAPE (%) | 0%
Volume (hm³) | Cota de Montante (m) | Cota de M. Linear (m) | APE (%)
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%
304 | 807.9131 | 807.9131 | 0%

## Cota de Jusante
B0 | 768 | 768
B1 | 0 | 0
B2 | 0
B3 | 0
B4 | 0
MAPE (%) | 0%
Defluência (m³/s) | Cota de Jusante(m) | Cota de Jusante Linear (m) | APE (%)
0 | 768 | 768 | 0%
73.48 | 768 | 768 | 0%
146.96 | 768 | 768 | 0%
220.44 | 768 | 768 | 0%
293.92 | 768 | 768 | 0%
367.4 | 768 | 768 | 0%
440.88 | 768 | 768 | 0%
514.36 | 768 | 768 | 0%
587.84 | 768 | 768 | 0%
661.32 | 768 | 768 | 0%
734.8 | 768 | 768 | 0%
808.28 | 768 | 768 | 0%
881.76 | 768 | 768 | 0%
955.24 | 768 | 768 | 0%
1028.72 | 768 | 768 | 0%
1102.2 | 768 | 768 | 0%
1175.68 | 768 | 768 | 0%
1249.16 | 768 | 768 | 0%
1322.64 | 768 | 768 | 0%
1396.12 | 768 | 768 | 0%
1469.6 | 768 | 768 | 0%
1543.08 | 768 | 768 | 0%
1616.56 | 768 | 768 | 0%
1690.04 | 768 | 768 | 0%
1763.52 | 768 | 768 | 0%
1837 | 768 | 768 | 0%
1910.48 | 768 | 768 | 0%
1983.96 | 768 | 768 | 0%
2057.44 | 768 | 768 | 0%
2130.92 | 768 | 768 | 0%
2204.4 | 768 | 768 | 0%
2277.88 | 768 | 768 | 0%
2351.36 | 768 | 768 | 0%
2424.84 | 768 | 768 | 0%
2498.32 | 768 | 768 | 0%
2571.8 | 768 | 768 | 0%
2645.28 | 768 | 768 | 0%
2718.76 | 768 | 768 | 0%
2792.24 | 768 | 768 | 0%
2865.72 | 768 | 768 | 0%
2939.2 | 768 | 768 | 0%
3012.68 | 768 | 768 | 0%
3086.16 | 768 | 768 | 0%
3159.64 | 768 | 768 | 0%
3233.12 | 768 | 768 | 0%
3306.6 | 768 | 768 | 0%
3380.08 | 768 | 768 | 0%
3453.56 | 768 | 768 | 0%
3527.04 | 768 | 768 | 0%
3600.52 | 768 | 768 | 0%
3674 | 768 | 768 | 0%
3747.48 | 768 | 768 | 0%
3820.96 | 768 | 768 | 0%
3894.44 | 768 | 768 | 0%
3967.92 | 768 | 768 | 0%
4041.4 | 768 | 768 | 0%
4114.88 | 768 | 768 | 0%
4188.36 | 768 | 768 | 0%
4261.84 | 768 | 768 | 0%
4335.32 | 768 | 768 | 0%
4408.8 | 768 | 768 | 0%
4482.28 | 768 | 768 | 0%
4555.76 | 768 | 768 | 0%
4629.24 | 768 | 768 | 0%
4702.72 | 768 | 768 | 0%
4776.2 | 768 | 768 | 0%
4849.68 | 768 | 768 | 0%
4923.16 | 768 | 768 | 0%
4996.64 | 768 | 768 | 0%
5070.12 | 768 | 768 | 0%
5143.6 | 768 | 768 | 0%
5217.08 | 768 | 768 | 0%
5290.56 | 768 | 768 | 0%
5364.04 | 768 | 768 | 0%
5437.52 | 768 | 768 | 0%
5511 | 768 | 768 | 0%
5584.48 | 768 | 768 | 0%
5657.96 | 768 | 768 | 0%
5731.44 | 768 | 768 | 0%
5804.92 | 768 | 768 | 0%
5878.4 | 768 | 768 | 0%
5951.88 | 768 | 768 | 0%
6025.36 | 768 | 768 | 0%
6098.84 | 768 | 768 | 0%
6172.32 | 768 | 768 | 0%
6245.8 | 768 | 768 | 0%
6319.28 | 768 | 768 | 0%
6392.76 | 768 | 768 | 0%
6466.24 | 768 | 768 | 0%
6539.72 | 768 | 768 | 0%
6613.2 | 768 | 768 | 0%
6686.68 | 768 | 768 | 0%
6760.16 | 768 | 768 | 0%
6833.64 | 768 | 768 | 0%
6907.12 | 768 | 768 | 0%
6980.6 | 768 | 768 | 0%
7054.08 | 768 | 768 | 0%
7127.56 | 768 | 768 | 0%
7201.04 | 768 | 768 | 0%
7274.52 | 768 | 768 | 0%
7348 | 768 | 768 | 0%

## Cortes_FPH_Linear_V_Faixa_DESSE
| Corte | Coef_Q | Coef_V | Coef_S | Coef_Ind | MAPE (%)
0 | 0 | 0.35607 | 0 | 0 | 0 | 0
Obsevação: Produtibilidade constante