## Dados atemporais
Classificação | [5 empty] | Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 | Grupo 5
Regularização | Diária
Vmin (hm3) | 1423
Vmax (hm3) | 1423
Volume do vertedouro (hm3) | 1423
Volume mínimo de desvio (hm3) | 1423
Número de unidades geradoras | [5 empty] | 6
Potência por unidade (MW) | [5 empty] | 184
Tipo de Turbina | 1
Eng. por UG (m3/s) | [5 empty] | 335
Eng. Max da UHE (m3/s) | 2010
Queda efetiva (m) | [5 empty] | 61.7
Prod. 65% VU [MW/(m3/s)] | 0.5627
Prod. Esp. [MW/(m3/s)/m] | 0.00889
Vazão total extravasores (m3/s) | 13000
Cota x volume | 620.4571 | 0 | 0 | 0 | 0
Cota x jusante | 556.7178 | 0.0012218 | -7.5122e-08 | 2.1663e-12 | 0
Vert. Influencia canal de fuga | 1
Perda (m) | 0.9
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
MLT | 1942.6374 | 1836.5824 | 1648.8022 | 1127.6593 | 819.2308 | 681.5714 | 555.011 | 455.6923 | 468.0769 | 555.4615 | 791.8242 | 1350.0549

## Cota de Montante
A0 | 620.4571 | 620.4571
A1 | 0 | 0
A2 | 0
A3 | 0
A4 | 0
MAPE (%) | 0%
Volume (hm³) | Cota de Montante (m) | Cota de M. Linear (m) | APE (%)
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%
1423 | 620.4571 | 620.4571 | 0%

## Cota de Jusante
B0 | 556.7178 | 557.87
B1 | 0.0012218 | 0.0006
B2 | -7.5122e-08
B3 | 2.1663e-12
B4 | 0
MAPE (%) | 0.06762%
Defluência (m³/s) | Cota de Jusante(m) | Cota de Jusante Linear (m) | APE (%)
0 | 556.7178 | 557.87 | 0.207%
130 | 556.8753 | 557.948 | 0.1926%
260 | 557.0304 | 558.026 | 0.1787%
390 | 557.183 | 558.104 | 0.1653%
520 | 557.3331 | 558.182 | 0.1523%
650 | 557.4808 | 558.26 | 0.1398%
780 | 557.6261 | 558.338 | 0.1277%
910 | 557.769 | 558.416 | 0.116%
1040 | 557.9096 | 558.494 | 0.1048%
1170 | 558.0479 | 558.572 | 0.09392%
1300 | 558.1839 | 558.65 | 0.08351%
1430 | 558.3176 | 558.728 | 0.0735%
1560 | 558.4491 | 558.806 | 0.0639%
1690 | 558.5784 | 558.884 | 0.0547%
1820 | 558.7056 | 558.962 | 0.04589%
1950 | 558.8306 | 559.04 | 0.03747%
2080 | 558.9535 | 559.118 | 0.02943%
2210 | 559.0743 | 559.196 | 0.02176%
2340 | 559.1931 | 559.274 | 0.01446%
2470 | 559.3099 | 559.352 | 0.007535%
2600 | 559.4246 | 559.43 | 0.0009648%
2730 | 559.5374 | 559.508 | 0.005251%
2860 | 559.6482 | 559.586 | 0.01112%
2990 | 559.7571 | 559.664 | 0.01664%
3120 | 559.8642 | 559.742 | 0.02183%
3250 | 559.9694 | 559.82 | 0.02668%
3380 | 560.0728 | 559.898 | 0.0312%
3510 | 560.1743 | 559.976 | 0.0354%
3640 | 560.2741 | 560.054 | 0.03929%
3770 | 560.3722 | 560.132 | 0.04286%
3900 | 560.4685 | 560.21 | 0.04613%
4030 | 560.5632 | 560.288 | 0.0491%
4160 | 560.6562 | 560.366 | 0.05177%
4290 | 560.7476 | 560.444 | 0.05415%
4420 | 560.8374 | 560.522 | 0.05624%
4550 | 560.9256 | 560.6 | 0.05805%
4680 | 561.0123 | 560.678 | 0.05959%
4810 | 561.0975 | 560.756 | 0.06086%
4940 | 561.1812 | 560.834 | 0.06187%
5070 | 561.2634 | 560.912 | 0.06261%
5200 | 561.3442 | 560.99 | 0.06311%
5330 | 561.4237 | 561.068 | 0.06335%
5460 | 561.5017 | 561.146 | 0.06335%
5590 | 561.5784 | 561.224 | 0.06311%
5720 | 561.6538 | 561.302 | 0.06264%
5850 | 561.7279 | 561.38 | 0.06194%
5980 | 561.8008 | 561.458 | 0.06101%
6110 | 561.8724 | 561.536 | 0.05987%
6240 | 561.9429 | 561.614 | 0.05852%
6370 | 562.0121 | 561.692 | 0.05696%
6500 | 562.0803 | 561.77 | 0.0552%
6630 | 562.1473 | 561.848 | 0.05324%
6760 | 562.2132 | 561.926 | 0.05108%
6890 | 562.2781 | 562.004 | 0.04875%
7020 | 562.3419 | 562.082 | 0.04622%
7150 | 562.4048 | 562.16 | 0.04353%
7280 | 562.4667 | 562.238 | 0.04066%
7410 | 562.5276 | 562.316 | 0.03762%
7540 | 562.5877 | 562.394 | 0.03443%
7670 | 562.6468 | 562.472 | 0.03107%
7800 | 562.7051 | 562.55 | 0.02757%
7930 | 562.7626 | 562.628 | 0.02392%
8060 | 562.8193 | 562.706 | 0.02013%
8190 | 562.8752 | 562.784 | 0.0162%
8320 | 562.9304 | 562.862 | 0.01215%
8450 | 562.9848 | 562.94 | 0.007962%
8580 | 563.0386 | 563.018 | 0.003659%
8710 | 563.0917 | 563.096 | 0.0007596%
8840 | 563.1442 | 563.174 | 0.005289%
8970 | 563.1961 | 563.252 | 0.009923%
9100 | 563.2474 | 563.33 | 0.01466%
9230 | 563.2982 | 563.408 | 0.01949%
9360 | 563.3485 | 563.486 | 0.02441%
9490 | 563.3983 | 563.564 | 0.02941%
9620 | 563.4476 | 563.642 | 0.03449%
9750 | 563.4966 | 563.72 | 0.03965%
9880 | 563.5451 | 563.798 | 0.04488%
10010 | 563.5932 | 563.876 | 0.05017%
10140 | 563.641 | 563.954 | 0.05553%
10270 | 563.6885 | 564.032 | 0.06093%
10400 | 563.7357 | 564.11 | 0.06639%
10530 | 563.7827 | 564.188 | 0.07189%
10660 | 563.8294 | 564.266 | 0.07743%
10790 | 563.876 | 564.344 | 0.083%
10920 | 563.9223 | 564.422 | 0.08861%
11050 | 563.9686 | 564.5 | 0.09423%
11180 | 564.0147 | 564.578 | 0.09988%
11310 | 564.0607 | 564.656 | 0.1055%
11440 | 564.1067 | 564.734 | 0.1112%
11570 | 564.1526 | 564.812 | 0.1169%
11700 | 564.1986 | 564.89 | 0.1225%
11830 | 564.2446 | 564.968 | 0.1282%
11960 | 564.2906 | 565.046 | 0.1339%
12090 | 564.3367 | 565.124 | 0.1395%
12220 | 564.383 | 565.202 | 0.1451%
12350 | 564.4294 | 565.28 | 0.1507%
12480 | 564.4759 | 565.358 | 0.1563%
12610 | 564.5227 | 565.436 | 0.1618%
12740 | 564.5697 | 565.514 | 0.1673%
12870 | 564.617 | 565.592 | 0.1727%
13000 | 564.6645 | 565.67 | 0.1781%

## Cortes_FPH_Linear_V_Faixa_DESSE
| Corte | Coef_Q | Coef_V | Coef_S | Coef_Independente | MAPE | MAPE COM. VERT. (%)
0 | 0 | 0.55362 | 0 | -0.013645 | 0 | 0.15201 | 1.2655
1 | 2 | 0.54412 | 0 | -0.011183 | 4.549
2 | 4 | 0.53545 | 0 | -0.0096871 | 12.8417
3 | 6 | 0.52758 | 0 | -0.0090073 | 24.1455

## Disc x Erro
| Erro_FPH_Linear_V_Faixa_DESSEM - (MAPE %) | [8 empty] | Cortes_FPH_Linear - (Nº Cortes)
| Q_DISC | [8 empty] | Q_DISC
|  | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20 |  |  | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20
V_DISC | 2 | 0.50594 | 0.25176 | 0.15201 | 0.10222 | 0.05574 | 0.035063 | 0.0087159 | V_DISC | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 19
Erro_FPH_Linear_V_Faixa_DESSEM - (MAPE COM. VERT %)
Q_DISC
|  | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20
V_DISC | 2 | 1.4652 | 1.3078 | 1.2655 | 1.2525 | 1.2501 | 1.2547 | 1.2766