## Dados_Gerais_1
0
Regularização | D
Vmin | 1124
Vmax | 1124
VVert | 1124
Vdes | 1124
Tipo de Turbina | 1
Prod. Específica | 0.0084884
Infl. Canal de Fuga | 1
Perdas | 1.593

## Dados_Gerais_2
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4
Número de unidades | 4 | 1 | 1 | 0 | 0
Potência por unidades | 182 | 187.835 | 175 | 0 | 0
Eng por Unidade | 313 | 329 | 301 | 0 | 0
Queda Efetiva | 68.4 | 67.2 | 68.4 | 0 | 0
FCM | 396.4099 | 0 | 0 | 0 | 0
FCJ | 321.8369 | 0.002281 | -1.4027e-07 | 3.8419e-12 | -5.363e-17

## Cortes_FPH_Linear_V_Faixa
| Corte | Coef_Q | Coef_V | Coef_S | Coef_Independente | MAPE (%) | MAPE_S (%)
0 | 0 | 0.56489 | 0 | -0.026861 | 41.7044 | 0.24164 | 1.2764
1 | 1 | 0.57873 | 0 | -0.040528 | 22.1747
2 | 2 | 0.59395 | 0 | -0.0706 | 7.8503
3 | 3 | 0.61064 | 0 | -0.12004 | -6.6603e-14

## All_Data
0
codigo | 78
nome | SALTO OSORIO
posto | 78
bdh | 0
sist | 2
empr | 24
jusante | 82
desvio | 0
vol_min | 1124
vol_max | 1124
vol_vert | 1124
vol_min_desv | 1124
cota_min | 397
cota_max | 397
pol_cota_vol | [396.4098815917969, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
pol_cota_area | [56.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
coef_evap | [9, 27, 51, 69, 75, 63, 43, 30, 18, -15, -19, -8]
num_conj_maq | 3
maq_por_conj | [4, 1, 1, 0, 0]
pef_por_conj | [182.0, 187.8350067138672, 175.0, 0.0, 0.0]
cf_hbqt | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbqt_2 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbqt_3 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbqt_4 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbqt_5 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbqg | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbqg_2 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbqg_3 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbqg_4 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbqg_5 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbpt | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbpt_2 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbpt_3 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbpt_4 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbpt_5 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
alt_efet_conj | [68.4000015258789, 67.19999694824219, 68.4000015258789, 0.0, 0.0]
vaz_efet_conj | [313, 329, 301, 0, 0]
prod_esp | 0.0084884
perda_hid | 1.593
num_pol_vnj | 1
pol_vaz_niv_jus | [321.8369140625, 0.002280989894643426, -1.4027099837221613e-07, 3.841879939181503e-12, -5.363039067249601e-17, 0.0]
pol_vaz_niv_jus_2 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
pol_vaz_niv_jus_3 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
pol_vaz_niv_jus_4 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
pol_vaz_niv_jus_5 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cota_ref_nivel_jus | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cfmed | 327.1136
inf_canal_fuga | 1
fator_carga_max | 100
fator_carga_min | 0
vaz_min | 119
unid_base | 4
tipo_turb | 1
repres_conj | 2
teifh | 0.1
ip | 7.048
tipo_perda | 2
data | 24-10-24
observ
vol_ref | 1090.9015
tipo_reg | D