## Dados_Gerais_1
0
Regularização | M
Vmin | 2711.79
Vmax | 4904.4502
VVert | 3350.95
Vdes | 2711.79
Tipo de Turbina | 1
Prod. Específica | 0.0092181
Infl. Canal de Fuga | 1
Perdas | 2.794

## Dados_Gerais_2
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4
Número de unidades | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Potência por unidades | 230 | 0 | 0 | 0 | 0
Eng por Unidade | 168 | 0 | 0 | 0 | 0
Queda Efetiva | 148.37 | 0 | 0 | 0 | 0
FCM | 539.8612 | 0.044561 | -8.1486e-06 | 9.324e-10 | -4.3898e-14
FCJ | 479.9529 | 0.0016176 | -4.5221e-08 | 0 | 0

## Cortes_FPH_Linear_V_Faixa
| Corte | Coef_Q | Coef_V | Coef_S | Coef_Independente | MAPE (%) | MAPE_S (%)
0 | 0 | 1.2034 | 0.073929 | -0.032158 | -197.7582 | 3.3512 | 4.7131
1 | 1 | 1.2069 | 0.073107 | -0.02932 | -196.881
2 | 2 | 1.2105 | 0.071446 | -0.023584 | -193.286
3 | 3 | 1.2142 | 0.068927 | -0.014886 | -186.9146
4 | 4 | 1.2188 | 0.06471 | -0.00032714 | -175.4787
5 | 5 | 1.2333 | 0.058057 | 0 | -157.437
6 | 6 | 1.2492 | 0.053178 | 0 | -144.2073
7 | 7 | 1.4751 | 0.0012417 | 0 | -3.3672
8 | 8 | 1.4787 | 0.00062534 | 0 | -1.6958
9 | 9 | 1.4823 | 0.00020994 | 0 | -0.56931
10 | 10 | 1.486 | 0 | 0 | -2.5316e-14

## All_Data
0
codigo | 86
nome | BARRA GRANDE
posto | 215
bdh | 0
sist | 2
empr | 331
jusante | 91
desvio | 0
vol_min | 2711.79
vol_max | 4904.4502
vol_vert | 3350.95
vol_min_desv | 2711.79
cota_min | 617
cota_max | 647
pol_cota_vol | [539.8612060546875, 0.044560641050338745, -8.148567758325953e-06, 9.324025995738339e-10, -4.3898451497145774e-14]
pol_cota_area | [207071.90625, -1338.3740234375, 3.244795083999634, -0.0034987819381058216, 1.4167139852361288e-06]
coef_evap | [-60, -38, -2, 55, 91, 98, 98, 85, 48, -2, -40, -68]
num_conj_maq | 1
maq_por_conj | [3, 0, 0, 0, 0]
pef_por_conj | [230.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbqt | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbqt_2 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbqt_3 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbqt_4 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbqt_5 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbqg | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbqg_2 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbqg_3 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbqg_4 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbqg_5 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbpt | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbpt_2 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbpt_3 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbpt_4 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbpt_5 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
alt_efet_conj | [148.3699951171875, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
vaz_efet_conj | [168, 0, 0, 0, 0]
prod_esp | 0.0092181
perda_hid | 2.794
num_pol_vnj | 1
pol_vaz_niv_jus | [479.9529113769531, 0.001617630012333393, -4.5221099753689487e-08, 0.0, 0.0, 0.0]
pol_vaz_niv_jus_2 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
pol_vaz_niv_jus_3 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
pol_vaz_niv_jus_4 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
pol_vaz_niv_jus_5 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cota_ref_nivel_jus | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cfmed | 481.578
inf_canal_fuga | 1
fator_carga_max | 100
fator_carga_min | 0
vaz_min | 13
unid_base | 2
tipo_turb | 1
repres_conj | 2
teifh | 0.43
ip | 1.256
tipo_perda | 2
data | 24-10-24
observ
vol_ref | 4904.4502
tipo_reg | M