## Dados_Gerais_1
0
Regularização | M
Vmin | 1320
Vmax | 1477
VVert | 1320
Vdes | 1320
Tipo de Turbina | 1
Prod. Específica | 0.0090828
Infl. Canal de Fuga | 1
Perdas | 2.476

## Dados_Gerais_2
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4
Número de unidades | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Potência por unidades | 293.333 | 0 | 0 | 0 | 0
Eng por Unidade | 182 | 0 | 0 | 0 | 0
Queda Efetiva | 177 | 0 | 0 | 0 | 0
FCM | 242.9207 | 1.0742 | -0.0011037 | 5.2082e-07 | -9.242e-11
FCJ | 470.1005 | 0.010088 | -5.5874e-06 | 1.7344e-09 | -2.0111e-13

## Cortes_FPH_Linear_V_Faixa
| Corte | Coef_Q | Coef_V | Coef_S | Coef_Independente | MAPE (%) | MAPE_S (%)
0 | 0 | 1.5959 | 0.16008 | -0.015571 | -199.4245 | 0.25322 | 0.62674
1 | 1 | 1.5964 | 0.1583 | -0.015132 | -197.2872
2 | 2 | 1.5972 | 0.15703 | -0.014922 | -195.9094
3 | 3 | 1.5984 | 0.1556 | -0.014805 | -194.5293
4 | 4 | 1.6079 | 0.1473 | -0.014805 | -187.4794
5 | 5 | 1.6235 | 0.12028 | -0.014805 | -156.0596
6 | 6 | 1.6413 | 0.073854 | -0.014805 | -97.2064
7 | 7 | 1.6433 | 0.070275 | -0.015395 | -92.7633
8 | 8 | 1.6533 | 0.044281 | -0.01825 | -58.451
9 | 9 | 1.6688 | 0.017265 | -0.027155 | -22.7896
10 | 10 | 1.6887 | 0 | -0.044227 | -2.7881e-14

## All_Data
0
codigo | 90
nome | CAMPOS NOVOS
posto | 216
bdh | 0
sist | 2
empr | 332
jusante | 91
desvio | 0
vol_min | 1320
vol_max | 1477
vol_vert | 1320
vol_min_desv | 1320
cota_min | 655
cota_max | 660
pol_cota_vol | [242.9207000732422, 1.074152946472168, -0.0011037050280719995, 5.208232209952257e-07, -9.242021037358938e-11]
pol_cota_area | [-126.44640350341797, 0.2401680052280426, -1.230509951710701e-07, -1.3902930195985874e-10, 1.5317040441987367e-13]
coef_evap | [-60, -38, -2, 55, 90, 97, 96, 85, 48, -2, -39, -67]
num_conj_maq | 1
maq_por_conj | [3, 0, 0, 0, 0]
pef_por_conj | [293.3330078125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbqt | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbqt_2 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbqt_3 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbqt_4 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbqt_5 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbqg | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbqg_2 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbqg_3 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbqg_4 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbqg_5 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbpt | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbpt_2 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbpt_3 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbpt_4 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbpt_5 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
alt_efet_conj | [177.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
vaz_efet_conj | [182, 0, 0, 0, 0]
prod_esp | 0.0090828
perda_hid | 2.476
num_pol_vnj | 1
pol_vaz_niv_jus | [470.1004943847656, 0.010087619535624981, -5.58739611733472e-06, 1.7343889657794875e-09, -2.011111004292243e-13, 0.0]
pol_vaz_niv_jus_2 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
pol_vaz_niv_jus_3 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
pol_vaz_niv_jus_4 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
pol_vaz_niv_jus_5 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cota_ref_nivel_jus | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cfmed | 478.9474
inf_canal_fuga | 1
fator_carga_max | 100
fator_carga_min | 0
vaz_min | 17
unid_base | 2
tipo_turb | 1
repres_conj | 2
teifh | 0.302
ip | 0.626
tipo_perda | 2
data | 24-10-24
observ
vol_ref | 1477
tipo_reg | M