## Dados_Gerais_1
0
Regularização | M
Vmin | 2283
Vmax | 3340
VVert | 2283
Vdes | 2283
Tipo de Turbina | 1
Prod. Específica | 0.009034
Infl. Canal de Fuga | 1
Perdas | 1.476

## Dados_Gerais_2
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4
Número de unidades | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Potência por unidades | 380 | 0 | 0 | 0 | 0
Eng por Unidade | 432 | 0 | 0 | 0 | 0
Queda Efetiva | 97.3 | 0 | 0 | 0 | 0
FCM | 401.2168 | 0.050097 | -1.573e-05 | 3.2965e-09 | -2.8828e-13
FCJ | 371.9358 | 0.0019324 | -8.53e-08 | 2.3757e-12 | -2.6162e-17

## Cortes_FPH_Linear_DESSEM
| Corte | Coef_Q | Coef_V | Coef_S | Coef_Independente | MAPE | MAPE_S
0 | 0 | 0.78102 | 0.18002 | -0.019942 | -391.3264 | 2.3714 | 2.7511
1 | 1 | 0.7899 | 0.16912 | -0.012071 | -375.0932
2 | 2 | 0.79083 | 0.16855 | -0.011796 | -374.6955
3 | 3 | 0.79843 | 0.15923 | -0.0073057 | -358.3432
4 | 4 | 0.80108 | 0.15707 | -0.0067839 | -355.115
5 | 5 | 0.80777 | 0.14887 | -0.004809 | -338.5648
6 | 6 | 0.81179 | 0.14517 | -0.004809 | -331.4293
7 | 7 | 0.91502 | 0.018591 | -0.004809 | -42.4441
8 | 8 | 0.92484 | 0.0095663 | -0.0077077 | -21.8398
9 | 9 | 0.93509 | 0.0032815 | -0.013763 | -7.4917
10 | 10 | 0.9458 | 0 | -0.023249 | -7.774e-14

## All_Data
0
codigo | 91
nome | MACHADINHO
posto | 217
bdh | 0
sist | 2
empr | 330
jusante | 92
desvio | 0
vol_min | 2283
vol_max | 3340
vol_vert | 2283
vol_min_desv | 2283
cota_min | 465
cota_max | 480
pol_cota_vol | [401.216796875, 0.05009650066494942, -1.573028930579312e-05, 3.2965499219272942e-09, -2.8828201219417704e-13]
pol_cota_area | [3325.719970703125, -19.064899444580078, 0.028241600841283798, 8.15503972262377e-06, -2.833989931616543e-08]
coef_evap | [-1, 24, 57, 77, 81, 68, 52, 36, 12, -15, -25, -25]
num_conj_maq | 1
maq_por_conj | [3, 0, 0, 0, 0]
pef_por_conj | [380.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbqt | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbqt_2 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbqt_3 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbqt_4 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbqt_5 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbqg | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbqg_2 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbqg_3 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbqg_4 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbqg_5 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbpt | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbpt_2 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbpt_3 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbpt_4 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbpt_5 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
alt_efet_conj | [97.30000305175781, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
vaz_efet_conj | [432, 0, 0, 0, 0]
prod_esp | 0.009034
perda_hid | 1.476
num_pol_vnj | 1
pol_vaz_niv_jus | [371.935791015625, 0.0019324199529364705, -8.529985962013598e-08, 2.3756699732424558e-12, -2.616249027593956e-17, 0.0]
pol_vaz_niv_jus_2 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
pol_vaz_niv_jus_3 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
pol_vaz_niv_jus_4 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
pol_vaz_niv_jus_5 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cota_ref_nivel_jus | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cfmed | 376.5235
inf_canal_fuga | 1
fator_carga_max | 100
fator_carga_min | 0
vaz_min | 44
unid_base | 2
tipo_turb | 1
repres_conj | 2
teifh | 0.129
ip | 1.883
tipo_perda | 2
data | 24-10-24
observ
vol_ref | 3340
tipo_reg | M