## Dados_Gerais_1
0
Regularização | M
Vmin | 11293
Vmax | 50275
VVert | 11293
Vdes | 11293
Tipo de Turbina | 1
Prod. Específica | 0.0090596
Infl. Canal de Fuga | 1
Perdas | 0.902

## Dados_Gerais_2
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4
Número de unidades | 2 | 11 | 10 | 0 | 0
Potência por unidades | 22.5 | 350 | 390 | 0 | 0
Eng por Unidade | 38 | 590 | 698 | 0 | 0
Queda Efetiva | 65.5 | 65.5 | 61.7 | 0 | 0
FCM | 31.7844 | 0.0023924 | -6.7487e-08 | 1.0471e-12 | -6.3456e-18
FCJ | 2.6739 | 0.00074146 | -2.224e-08 | 4.0782e-13 | -2.8658e-18

## Cortes_FPH_Linear_V_Faixa
| Corte | Coef_Q | Coef_V | Coef_S | Coef_Independente | MAPE | MAPE_S
0 | 0 | 0.3328 | 0.11319 | -0.10977 | -827.9315 | 3.8199 | 9.5584
1 | 1 | 0.35022 | 0.10714 | -0.1003 | -936.5678
2 | 2 | 0.37411 | 0.090535 | -0.074309 | -910.8734
3 | 3 | 0.39486 | 0.068903 | -0.040449 | -736.8523
4 | 4 | 0.40705 | 0.062551 | -0.033822 | -706.3915
5 | 5 | 0.42316 | 0.051353 | -0.022136 | -579.9259
6 | 6 | 0.43999 | 0.043556 | -0.018068 | -491.8727
7 | 7 | 0.53209 | 0.011553 | -0.018068 | -130.4675
8 | 8 | 0.54951 | 0.0070122 | -0.021227 | -79.1887
9 | 9 | 0.5734 | 0.0028612 | -0.02989 | -32.312
10 | 10 | 0.60634 | 0 | -0.047804 | -2.6242e-13

## All_Data
0
codigo | 275
nome | TUCURUI
posto | 275
bdh | 0
sist | 4
empr | 37
jusante | 0
desvio | 0
vol_min | 11293
vol_max | 50275
vol_vert | 11293
vol_min_desv | 11293
cota_min | 51.6
cota_max | 74
pol_cota_vol | [31.7844295501709, 0.0023924089036881924, -6.748673797574156e-08, 1.047066947035269e-12, -6.345606054179082e-18]
pol_cota_area | [255002.296875, -16257.509765625, 385.51959228515625, -4.029465198516846, 0.01576731912791729]
coef_evap | [12, 5, 4, 1, -9, -17, -8, -4, 22, 31, 41, 21]
num_conj_maq | 3
maq_por_conj | [2, 11, 10, 0, 0]
pef_por_conj | [22.5, 350.0, 390.0, 0.0, 0.0]
cf_hbqt | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbqt_2 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbqt_3 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbqt_4 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbqt_5 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbqg | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbqg_2 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbqg_3 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbqg_4 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbqg_5 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbpt | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbpt_2 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbpt_3 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbpt_4 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cf_hbpt_5 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
alt_efet_conj | [65.5, 65.5, 61.70000076293945, 0.0, 0.0]
vaz_efet_conj | [38, 590, 698, 0, 0]
prod_esp | 0.0090596
perda_hid | 0.902
num_pol_vnj | 1
pol_vaz_niv_jus | [2.6739490032196045, 0.0007414569263346493, -2.2239600383500147e-08, 4.07816006442116e-13, -2.865818930978249e-18, 0.0]
pol_vaz_niv_jus_2 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
pol_vaz_niv_jus_3 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
pol_vaz_niv_jus_4 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
pol_vaz_niv_jus_5 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cota_ref_nivel_jus | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
cfmed | 7.364
inf_canal_fuga | 1
fator_carga_max | 100
fator_carga_min | 0
vaz_min | 1082
unid_base | 8
tipo_turb | 1
repres_conj | 2
teifh | 4.136
ip | 3.478
tipo_perda | 2
data | 24-10-24
observ
vol_ref | 50275
tipo_reg | M